## OPĆI OPIS
OPĆI OPIS UZ TROŠKOVNIK
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove odštete od strane investitora.
Ako opis stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje projektanta.
Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isklučivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inžinjerom.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10% ukupne vrijednosti.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaj u finalni produkt, već su samo pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i stovarima, te donošenjem na mjesto ugradjne, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje posebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtijevu investitora).
b) Rad
U kalkulaciji treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako hrizontalni, tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vručine, hladnoće i oborina. Sva potebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plačati.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način rada, ima se izvođač u svemu pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu, (izdanje iz 1980. godine) i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcije od smrzavanja, vručine i atmosfeskih nepogoda. Sve to morabiti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja odnosno prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanje dijelova konstrukcije) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
e) Faktori
U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Osim toga izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
~kompletnu režiju gradilišta, uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl,
~najmanje troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođać sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova,
~postava nanosne skele prije iskopa temelja,
~čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.,
~sva ispitivanja materijala,
~ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobijanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih,
~pribavljanje atesta ili drugih uvjerenja o kvaliteti za sve vrste materijala ugrađenih u objekat,
~uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl., sa planiranjem terena na relativnu točnost od +/- 3 cm,
~uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Preme ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Ovo se odnosi na obrtničke i instalaterske radove, s time što izvođač građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotak na ime pokrića režijskih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati ugovorom.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada.
g) Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje „potpuno spremno za uporabu“. Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.

## 01 GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI
red. broj | Opis troškovničke stavke | jedinica mjere | ugovor. količina | jedinična cijena | ukupno ugovoreno
A | Građevinsko obrtnički radovi
I. | Rušenja, demontaže i pripremni radovi
1 | Demontaža kutnih letvica parketa i odvoz na trajnu deponiju.
| Depo 4 | m1 | 14.7 |  | 0
| Depo 12 | m1 | 26.3 |  | 0
2 | Demontaža drvene obloge instalacijske trase na unutarnjoj strani vanjskog zida.
| - depo 4 - obloga 69/335 cm | kom. | 1 |  | 0
| - depo 12 - obloga 80/355 cm | kom. | 1 |  | 0
3 | Demontaža i odspajanje svih instalacija u zoni sanacije zidova (utičnice, termostati, prekidači i sl).
| Depoi 4 i 12. | paušal | 1 |  | 0
4 | Demontaža i odvoz na trajni deponij rasvjetnih tijela koja se zamijenjuju novima ili ukidaju.
| - depo 4 - 1x zidna linijska lampa i prateća nadžbukna instalacija, l=cca 100 cm | komplet. | 1 |  | 0
| - depo 12 - 4x stropna linijska lampa , cca 40/100 cm | koplet. | 1 |  | 0
5 | Demontaža, pažljivo odlaganje na mjesto koje odredi investitor i ponovna ugradnja parapetnih fancoil uređaja na postojeću instalaciju.
Stavka uključuje zaštitu priključnih instalacija koje dolaze iz poda za vrijeme trajanja radova te ponovnu ugradnju i puštanje u pogon.
| Depoi 4 i 12. | komplet. | 2 |  | 0
6 | Zaštita postojećih zidnih instalacija za vrijeme trajanja radova kao što su sobni termostati, prekidaći i utičnice, ostatak instalacije za gašenje požara, ventilacijske rešetke, vrata i prozori.
| Depo 4 | komplet. | 1 |  | 0
| Depo 12 | komplet. | 1 |  | 0
7 | Rušenje diejla postojeće zidne obloge od keramičkih pločica u depou 04.
Za rušenje se predviđa obloga vanjskog zida i obloga bočnog zida u neposrednoj blizini vanjskog zida - do prve fuge, ali minimalno 20 cm.
| p= (96+30) * 179 cm visine | m2 | 2.3 |  | 0
8 | Zaštita postojeće podne obloge za vrijeme trajanja radova na zidovima i stropovima. Podna obloga od parketa treba se fiksno obložiti čvrstim kartonom i zaštititi od udaraca i prašine do parketarskih radova.
| Depo 4 | m2 | 19 |  | 0
| Depo 12 | m2 | 40 |  | 0
9 | Priprema podloge obijanjem postojeće žbuke u visini 250cm. Četkanje površine kako bi se uklonili ostaci soli, nečistoća i prašine. Vlaženje površine vodom kako ne bi povukla vodu iz žbuke. U cijenu uključiti i odvoz viška materijala na trajnu deponiju i grubo čišćenje nakon odvoza. Debljina žbuke: 5 - 7 cm.
| - Depo 12 (8,7*2,5) | m3 | 1.55 |  | 0
| - Depo 4 (7,5*2,5) | m3 | 1.4 |  | 0
|  | UKUPNO I.: |  |  | 0
II. | Zidarski radovi
1 | Zatvaranje pukotina i popunjavanje fuga sa mortom na bazi bescementnih veziva NHL 3.5 i NHL 5.0, kategorije CS II prema HRN EN 998-1, uz µ≤10. U cijenu uključiti i čišćenje nakon završetka radova. | m2 | 50.775 |  | 0
Ponuđeni proizvod:_____________________________
2 | Dobava i ugradnja paropropusnog šprica na bazi hidrauličkih veziva u debljini 5mm, kao kemijske barijere za soli, sa µ≤20, tlačne čvrstoće 10-15MPa. U cijenu uključiti i čišćenje nakon završetka radova.
Ponuđeni proizvod:_____________________________
| - Depo 12 (8,7*2,5) | m2 | 28.275 |  | 0
| - Depo 4 (7,5*2,5) | m2 | 22.5 |  | 0
3 | Nanošenje grube paropropusne žbuke na bazi hidrauličkih veziva u debljini 65mm, uz µ≤12, tlačne čvrstoće 3-5 MPa, dinamičkog modula elastičnosti 4500MPa. U cijenu uključiti i čišćenje nakon završetka radova
Ponuđeni proizvod:_____________________________
| - Depo 12 (8,7*2,5) | m2 | 28.275 |  | 0
| - Depo 4 (7,5*2,5) | m2 | 22.5 |  | 0
|  | UKUPNO II.: |  |  | 0
III. | Gips kartonski radovi
1 | Dobava i ugradnja obloge zidova i stupova na podkonstrukciji. Visina obloge 260 cm ( = 1 ploča ), izvedba s razmakom prema postojećem zidu od 5 cm. Obloga vlagootpornim gipskartonskim pločama debljine 1x12,5 mm. Stavka uključuje bandažiranje spojeva, gletanje i brušenje kao pripremu za bojanje, te izrezivanje otvora za postavu instalacija (prekidači, utičnice i sl ). Obračun po m2 izvedene obloge. U cijenu uključiti i odvoz viška materijala na trajnu deponiju, te čišćenje nakon završetka radova. Vidjeti detalje u nacrtu 05. Donja kota ugradnje = +0.08m Gornja kota ugradnje = +2.68m
| - Depo 12 | m2 | 29.5 |  | 0
| - Depo 4 | m2 | 24 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja aluminijskog "L" profila (tipskog inače za ugradnju u pod) približnih dimenzija 15/15 mm. Profil se postavlja prema donjem detalju u nacrtu 05. Pričvršćivanje na donji rub podkonstrukcije za GK ploče ( visina +0.08m ). | m1 | 16 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja tipske limene revizije (vrata) raznih dimenzija u postavljenih GK oblogu na mjestu instalacijskog šahta ili postojećih priključaka . MMaterijal: od plastificiranog aluminijskog lima u bijeloj boji (RAL 9010), u cijenu uključiti ugradnju do pune gotovosti.
Točna mjesta ugradnje u dogovoru sa nadzornim inženjerom.
Depo 12
| - revizija 60/60 cm na mjestu bivše drvene obloge | kom. | 2 |  | 0
| - revizija 30/30 cm na mjestu isušivača | kom. | 2 |  | 0
Depo 4
| - revizija 60/60 cm na mjestu bivše drvene obloge | kom. | 2 |  | 0
|  | UKUPNO III.: |  |  | 0
IV. | Soboslikarsko ličilački radovi
1 | Ličenje GK obloga u objektu poludisperzivnim bojama u tri sloja , u bijeloj boji. Predhodno obaviti sve potrebne predradnje . Obojeni zidovi moraju biti potpuno jednoličnog tona a ukoliko se isto ne postigne bojanje ponoviti. U cijenu uključiti čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 obojanih obloga. | m2 | 53.5 |  | 0
2 | Ličenje ostatka zidova u obuhvatu poludisperzivnim bojama u tri sloja , u bijeloj boji. Predhodno obaviti sve potrebne predradnje . Obojeni zidovi moraju biti potpuno jednoličnog tona a ukoliko se isto ne postigne bojanje ponoviti. U cijenu uključiti čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 obojanih zidova i stupova.
Zona primjene stavke:
- vanjski zidovi iznad obloge do stropa
- ostali unutarnji zidovi od poda do stropa
- oko ulaznih vrata u depoe u širini 50 cm
| - Depo 12 | m2 | 75 |  | 0
| - Depo 4 | m2 | 39 |  | 0
3 | Bojenje unutarnjih stropova u objektu poludisperzivnim bojama u tri sloja , u bijeloj boji. Predhodno obaviti sve potrebne predradnje . Obojeni stropovi moraju biti potpuno jednoličnog tona a ukoliko se isto ne postigne bojanje ponoviti. U cijenu uključiti čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 obojanih stropova i podgleda greda.
| - Depo 12 | m2 | 48 |  | 0
| - Depo 4 | m2 | 22.8 |  | 0
4 | Ličenje unutarnjih metalnih punih vrata i dovratnika obostrano.
Građevinski otvor = 115/217 cm
Boja: Bijela RAL 9001
Predhodno obaviti sve potrebne predradnje - brušenje i čišćenje . Vrata moraju biti potpuno jednoličnog tona a ukoliko se isto ne postigne bojanje ponoviti. U cijenu uključiti čišćenje nakon završetka radova.
|  | komplet | 2 |  | 0
5 | Ličenje ventilacijskih rešetki raznih dimenzija (50/50 cm, 100/16 cm i manje).
Opis rada isti kao u prethodnoj stavci
| - Depo 12 | kom. | 4 |  | 0
| - Depo 4 | kom. | 3 |  | 0
6 | Ličenje postojećih željeznih rešetki ispred podrumskih prostora lak bojom za metal. Jediničnom cijenom obuhvatiti skidanje starnog naliča, stabilizaciju podloge s eventualnim ostacima oksida, odgovarajućim premazom, dvostruki premaz lak bojom za vanjske radove. Obračun po komadu očišćene i obojane rešetke. Rešetke približnih dimenzija 103x107cm.
| - Depo 12 | kom. | 3 |  | 0
| - Depo 4 | kom. | 2 |  | 0
|  | UKUPNO IV.: |  |  | 0
V. | Stolarski radovi
1 | Ličenje postojećih drvenih prozora na pročelju lak bojom. Staru boju skinuti nakon paljenja ili premaza kemijskim otapalom do drvene podloge, naročito temeljito na dodirnim plohama doprozornika (falcovima) i prozorskih krila. Stavkom obuhvatiti ličenje i vanjskih i unutarnjih profila i doprozornika. Jediničnom cijenom obuhvatiti skidanje postojećeg naliča paljenjem ili kemijskim otapalom (po potrebi), brušenje, natapanje firnisom (po potrebi), zamjenu prozorskog kita (po potrebi), kitanje i brušenje do potpune glatkoće, dvostruki premaz bojom (RAL 9010). Obračun po komadu prozora sa doprozornikom. Prozori dimenzija 105x105cm. | kom | 5 |  | 0
|  | UKUPNO V.: |  |  | 0
VI. | Bravarski radovi
1 | Izrada i ugradnja zaštitene maske od alumiinijskog zaštitnog pletiva i Al okvira koja se postavlja sa vanjske strane na doprozornike.
Približna dimenzija 100/100 cm.
Pletivo se postavlja na doprozornik sa vanjske strane, prekriva okvirom i vijčano pričvrščuje za doprozornik.
|  | kom | 5 |  | 0
|  | UKUPNO VI.: |  |  | 0
VII. | Parketarski radovi
1 | Preslagivanje, kitanje, brušenje i lakiranje postojećeg parketa i novih letvica bezbojnim jednokomponentnim mat lakom na vodenoj bazi. Prije lakiranja izvodi se strojno brušenje parketa, finim brusnim papirom br. 150 ili flint papirom br. 000, s ručnim struganjem uz zidove . Lakiranje i brušenje se izvodi u tri sloja. Prije nanošenja laka odstraniti svu prašinu s površine parketa. Sve se izvodi prema Tehničkim uvjetima za izvođenje parketarskih radova, koji su u skladu s HRN U.F2.016. Lak se nanosi na drvenu plohu plosnatim mekanim kistom ili prskanjem u tri sloja. Obračun sve kompletno po m2. Zona primjene stavke =oba depoa
U stavku su uračunate i površine parketa u podnim revizijama.
| Depo 4 | m2 | 19 |  | 0
| Depo 12 | m2 | 40 |  | 0
2 | Dobava i ugradba hrastovih letvica presjeka 20/50mm uz podove od parketnih daščica. Obračun po m1 postavljene letvice uključivo trokratno lakiranje.
| Depo 4 | m1 | 15 |  | 0
| Depo 12 | m1 | 27 |  | 0
|  | UKUPNO VII.: |  |  | 0
VIII. | Ostali radovi
1 | Završno fino čišćenje i pranje svih zidnih, podnih, metalnih i staklenih površina u zoni izvođenja radova nakon dovršetka svih radova. U jediničnoj cijeni sadržana je naplata svih potrebnih sredstava za čišćenje, kao i iznošenje smeća iz objekta i otprema otpada. Ovo se ne odnosi na čišćenja i otpreme otpada tijekom izvođenja radova koja obavljaju pojedini izvođači i koja su obuhvaćena cijenama stavaka izvođenja radova.
| Depo 4 | komplet | 1 |  | 0
| Depo 12 | komplet | 1 |  | 0
2 | Dobava i ugradnja novih rasvijetnih tijela zastropnu nadžbuknu ugradnju u depou 12 . Obračun po komadu ugrađenog elementa.
| Boja svijetla: 5400 Kelvina | kom. | 4 |  | 0
3 | Ispitivanje i puštanje u pogon električne instalacije. | paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO VIII.: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. | Rušenja, demontaže i pripremni radovi |  |  | 0
II. | Zidarski radovi |  |  | 0
III. | Gips kartonski radovi |  |  | 0
IV. | Soboslikarsko ličilački radovi |  |  | 0
V. | Stolarski radovi |  |  | 0
VI. | Bravarski radovi |  |  | 0
VII. | Parketarski radovi |  |  | 0
VIII. | Ostali radovi |  |  | 0
| Ukupno građevinsko obrtnički radovi: |  |  | 0